

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автостанция (автобус маршрутом Вокзал – остановка Гастроном).

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: *нет*

**3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта *500* м

3.2.2 время движения (пешком) *5* мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*),

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; да*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная нет визуальная; да*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет* (тротуарные съезды)

**3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Категория инвалидов  (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта  (формы обслуживания)\* |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | *ВНД* |
| *в том числе инвалиды:* | | |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | *ВНД* |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | *ВНД* |
| 4 | с нарушениями зрения | *ВНД* |
| 5 | с нарушениями слуха | *ДУ* |
| 6 | с нарушениями умственного развития | *ДУ* |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

**3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов\*\* |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | *ДУ-В* |
| 2 | Вход (входы) в здание | *ВНД-В* |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | *ВНД-В* |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) – кабинетная форма обслуживания | *ДУ-В* |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | *ВНД-В* |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | *ВНД-В* |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | *ДУ-В* |

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (к, о, с, г, у) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (к, о, с, г, у) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ-В - доступно условно всем, ДУ-И (к, о, с, г, у) – доступно условно избирательно (указать категории инвалидов); ВНД-В – временно недоступно всем, ВНД-И (к, о, с, г, у) – временно недоступно избирательно (указать категории инвалидов)

**3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ**:

*Объект признан* ***временно недоступным для всех категорий инвалидов.***

*Для решения вопросов доступности* ***для всех категорий инвалидов*** *в качестве безусловно обязательных мер требуется, прежде всего, организовать автостоянку и освещение, отремонтировать покрытие пешеходных путей на прилегающей территории, организовать оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях, продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, а также организовать систему оповещения в экстренных случаях и обозначить пути эвакуации.*

***Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями*** *необходимо установить кнопки вызова персонала.*

***Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата*** *требуется установка нормативных поручней вдоль стен.*

***Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха*** *необходимо выделить в зале специально оборудованные места с возможностью усиления звука, а также организовать сурдоперевод при оказании услуг.*

***Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках,*** *требуется комплексное оборудование входа для инвалидов на креслах-колясках с установкой нормативного пандуса с обеспечением информационного сопровождения от входа на территорию. Для обеспечения условной доступности объекта для этой категории инвалидов требуется приобретение ТСР (лестницехода) и оказание ситуационной помощи со стороны персонала.*

***Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения*** *может решаться путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность объекта; при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута полная доступность объекта для инвалидов с нарушениями зрения.*

**4. Управленческое решение**

**4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)\* |
| 1. | Территория, прилегающая к зданию (участок) | *тек. ремонт* |
| 2. | Вход (входы) в здание | *ТСР, тек. ремонт* |
| 3. | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | *ТСР* |
| 4. | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | *тек.ремонт* |
| 5. | Санитарно-гигиенические помещения | *тек.ремонт* |
| 6. | Система информации на объекте (на всех зонах) | *ТСР* |
| 7. | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | *ТСР* |
| 8. | Все зоны и участки | *ТСР, тек.ремонт* |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: *2021 -2024 год*

в рамках исполнения: *Адресной программы адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Алексеевского района на 2021 год\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(указывается наименование документа: программы, плана)*

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: *на 1 этапе – ДУ-В*

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): *ДУВ*

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть):*

Согласование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации, дата \_\_*www.zhit-vmeste.ru\_\_\_*

*(наименование сайта, портала)*

**5. Особые отметки**

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « » 2021г.,

2. Акта обследования объекта: № от « » 2021г.

3. Решения Комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ ДО «СЮН»

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_Ткач А.П..*

«»  *2021*г.

**АНКЕТА**

**(информация об объекте социальной инфраструктуры)**

**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта: *учреждение дополнительного образования*

1.2. Адрес объекта: 309850, Белгородская область, г. Алексеевка, ул. Ремесленников, 6А

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание: 2 этажа, 178,9 кв.м

- часть здания:

- наличие прилегающего земельного участка (*да*, нет); *да*

1.4. Год постройки здания: *1967*, последнего текущего ремонта: *\_\_\_\_\_*

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего 2021, капитального \_\_-\_\_\_*

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Станция юных натуралистов» Алексеевского городского округа

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 309850, Белгородская область, г.Алексеевка, ул. Ремесленников, 6А

1.8. Основание для пользования объектом (*оперативное управление*, аренда, собственность)

1.9. Форма собственности (*государственная*, негосударственная)

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная,региональная*, муниципальная*)

1.11. Вышестоящая организация (*наименовани*е): Управление образования администрации Алексеевского городского округа

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 309850, Белгородская область, г.Алексеевка, 2 пер. Мостовой, 4.

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, *социальная защита*, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2.2 Виды оказываемых услуг: *оказание образовательных услуг*

2.3 Форма оказания услуг: (*на объекте ( на базе общеобразовательных учреждений города и района,*  на дому, дистанционно)

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (*дети,* взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития*

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 750

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (*да*, нет)

**3. Состояние доступности объекта для инвалидов**

**и других маломобильных групп населения (МГН)**

**3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автостанция (автобус маршрутом Вокзал – остановка Гастроном).

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: *нет*

**3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта *500* м

3.2.2 время движения (пешком) *5* мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*),

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; да*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная (нет), визуальная да*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет* (тротуарные съезды)

**3.3 Вариант организации доступности ОСИ** (формы обслуживания)\* с учетом СП 35-101-2001

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Категория инвалидов  (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | *ВНД* |
| *в том числе инвалиды:* | | |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | *ВНД* |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | *ВНД* |
| 4 | с нарушениями зрения | *ВНД* |
| 5 | с нарушениями слуха | *ДУ* |
| 6 | с нарушениями умственного развития | *ДУ* |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

**4. Управленческое решение** (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)\* |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | *тек. ремонт* |
| 2 | Вход (входы) в здание | *ТСР, текущий ремонт* |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | *Текущий ремонт* |
| 4 | Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) | *Текущий ремонт* |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | *Текущий ремонт* |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | *ТСР* |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | *ТСР* |
| 8. | Все зоны и участки | *ТСР, тек. ремонт* |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *Ткач Анна Петровна, директор, 8 (47234) 3-52-54***

*(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)*

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ ДО «СЮН»

*Ткач А.П.*

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_*2021* г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**

**объекта социальной инфраструктуры**

**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

|  |  |
| --- | --- |
| ***город Алексеевка*** | *« » 2021 года* |

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта: *учреждение дополнительного образования*

1.2. Адрес объекта: 309850, Белгородская область, г. Алексеевка, ул. Ремесленников,6А

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание: 2 этажа, 178,9кв.м

- часть здания:

- наличие прилегающего земельного участка (*да*, нет); *да*

1.4. Год постройки здания: *1967*, последнего текущего ремонта:

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего 2021, капитального \_\_-\_\_\_*

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Станция юных натуралистов» Алексеевского городского округа (МБУ ДО «СЮН»)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 309850, Белгородская область, г. Алексеевка, ул. Ремесленников, 6А

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Дополнительная информация: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автостанция (автобус маршрутом Вокзал – остановка Дом Быта).

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

**3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта *400* м

3.2.2 время движения (пешком) *5* мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*),

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; да*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная нет; нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет* (описать тротуарные съезды)

**3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | | Категория инвалидов  (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта  (формы обслуживания)\* |
| 1. | | Все категории инвалидов и МГН | *ВНД* |
| *в том числе инвалиды:* | | | |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | *ВНД* |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | *ВНД* |
| 4 | с нарушениями зрения | *ВНД* |
| 5 | с нарушениями слуха | *ДУ* |
| 6 | с нарушениями умственного развития | *ДУ* |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

**3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности,  в том числе для основных категорий инвалидов\*\* | Приложение | |
| № на плане | № фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | *ДУ-В* | *1* | *1, 2* |
| 2 | Вход (входы) в здание | *ВНД-В* | *2* | *3* |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | *ВНД-В* | *3,4* | *4,5* |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) – кабинетная форма обслуживания | *ДУ-В* | *5* | *6* |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | *ВНД-В* | *6* | *7* |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | *ВНД-В* | *7* | *8* |
| 7 | Пути движения  к объекту (от остановки транспорта) | *ДУ-В* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (к, о, с, г, у) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (к, о, с, г, у) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ-В - доступно условно всем, ДУ-И (к, о, с, г, у) – доступно условно избирательно (указать категории инвалидов); ВНД-В – временно недоступно всем, ВНД-И (к, о, с, г, у) – временно недоступно избирательно (указать категории инвалидов)

**3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ**:

*Объект признан* ***временно недоступным для всех категорий инвалидов.***

*Для решения вопросов доступности* ***для всех категорий инвалидов*** *в качестве безусловно обязательных мер требуется, прежде всего, организовать автостоянку и освещение, отремонтировать покрытие пешеходных путей на прилегающей территории, организовать оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях, продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, а также организовать систему оповещения в экстренных случаях и обозначить пути эвакуации.*

***Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями*** *необходимо установить кнопки вызова персонала.*

***Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата*** *требуется установка нормативных поручней вдоль стен.*

***Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха*** *необходимо выделить в зале специально оборудованные места с возможностью усиления звука, а также организовать сурдоперевод при оказании услуг.*

***Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках,*** *требуется комплексное оборудование входа для инвалидов на креслах-колясках с установкой нормативного пандуса с обеспечением информационного сопровождения от входа на территорию. Для обеспечения условной доступности объекта для этой категории инвалидов требуется приобретение ТСР (лестницехода) и оказание ситуационной помощи со стороны персонала.*

***Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения*** *может решаться путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность объекта; при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута полная доступность объекта для инвалидов с нарушениями зрения.*

**4. Управленческое решение** (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)\* |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | *тек.ремонт* |
| 2 | Вход (входы) в здание | *ТСР, Текущий ремонт* |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | *Текущий ремонт* |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | *Текущий ремонт* |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | *Текущий ремонт* |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | *ТСР* |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | *ТСР* |
| 8. | Все зоны и участки | *ТСР, тек.ремонт* |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: *2021 год*

в рамках исполнения: *Адресная программа адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Алексеевского района Белгородской области на 2021 год*

*(указывается наименование документа: программы, плана)*

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации *на 1 этапе - ДУВ.*

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): *ДУВ*

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть):*

4.4.1. согласование на Комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)*

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (*в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) \_*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

4.4.6. другое \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации\_\_ *www.zhit-vmeste.ru\_\_\_*

*(наименование сайта, портала)*

**5. Особые отметки**

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на *2* л.

2. Входа (входов) в здание на *1* л.

3. Путей движения внутри здания на *2* л.

4. Зоны целевого назначения объекта на *2* л.

5. Санитарно-гигиенических помещений на *2* л.

6. Системы информации (и связи) на объекте на *1* л.

Результаты фотофиксации на объекте на  *3*л.

Поэтажные планы, паспорт БТ: на *1л*.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Руководитель

рабочей группы директор, Ткач А.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Члены рабочей группы методист, Мощенская Л.А. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

педагог доп. образования, Аносова И.В. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

В том числе:

представители общественных

организаций инвалидов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

представители организации,

расположенной на объекте \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Приложение 1

к Акту обследования

ОСИ к паспорту доступности

от « » 2021г.

**I Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

***МБУ ДО»СЮН» ,***

***309850, Белгородская область, г.Алексеевка, ул. Ремесленников 6А***

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения  и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/ нет | № на  плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть |  | 1,2 | - вход на территорию не оборудован доступными для инвалидов (С) элементами информации об объекте | Все | - вход на территорию оборудовать доступными для инвалидов (С) элементами информации об объекте | ТСР |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть |  |  | Поверхность ровная;  - отсутствует обозначение направлений движения ко входам для МГН;  - отсутствуют оборудованные места отдыха для МГН;  - отсутствуют бортики на путях движения инвалидов на креслах-колясках ко входу; | Все | - ремонт поверхности покрытия к главному входу с нанесением цветовой и тактильной маркировки;  - обеспечить информационное сопровождение к специальному входу для инвалидов на креслах-колясках, установить бортики;  - организовать освещение;  - оборудовать места отдыха для МГН | ТР |
| 1.3 | Лестница (наружная) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Пандус (наружный) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | нет |  |  | Не выделены места для транспорта инвалидов | Все | Организовать стоянку с информационным обозначением | ТР |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Не выделены места для транспорта инвалидов |  | Организовать стоянку с информационным обозначением | ТР |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | Состояние доступности\*  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации  по адаптации  (вид работы)\*\*  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Территория, прилегающая к зданию | ДУ-В |  | 1,2 | текущий ремонт |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 2

к Акту обследования

ОСИ к паспорту доступности

от « » 2021г.

**I Результаты обследования:**

**2. Вход в здание (главный)**

***МБУ ДО «СЮН»***

***309850, Белгородская область, г.Алексеевка, ул. Ремесленников, 6А***

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения  и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/ нет | № на  плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида  (категория) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | нет | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 2.2 | Пандус (наружный) | нет |  |  |  |  |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть |  |  |  |  |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть |  |  | - отсутствует  доводчик, устройство для открывания дверей | к, о, с | - установка доводчика, устройство для открывания дверей | ТР |
| 2.5 | Тамбур | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | - отсутствует системная информация на входе | С | - организовать систему информации с цветовым и тактильным обозначением препятствий | ТСР |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | Состояние доступности  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации  по адаптации  (вид работы)  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Вход в здание | ВНД-В |  | 3 | индивидуальное решение с ТСР, текущий ремонт |

Приложение 3

к Акту обследования

ОСИ к паспорту доступности

от « » 2021г.

**I Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

***МБУ ДО «СЮН»,***

***309850, Белгородская область, г. Алексеевка, ул. Ремесленников, 6А***

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения  и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть | 3,4 | 4,5 | - отсутствие комплексной информации о пути и направлении движения со схемой расположения и функциональным назначением помещений;  - отсутствие горизонтальных поручней вдоль стен;  - отсутствие гардероба, колясочной | Все | - продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, обеспечив их комплексной информацией (цветовые и тактильные направляющие);  - установить поручни вдоль стен на путях движения МГН;  - выделить и оборудовать помещения под гардероб и колясочную | ТР |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | нет |  |  |  |  |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет |  |  |  |  |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет |  |  |  |  |
| 3.5 | Дверь | есть |  |  |  |  |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) |  | - отсутствие системы экстренного оповещения и размещения путей эвакуации | Г, С | - организовать систему оповещения в экстренных случаях и обозначить пути эвакуации | ТСР |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | обеспечив их комплексной информацией (цветовые и тактильные направляющие);  - установить поручни вдоль стен на путях движения МГН | ТСР |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | Состояние доступности  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации  по адаптации  (вид работы)  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Пути движения внутри здания | ВНД-В |  | 4,5 | текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР |

Приложение 4

к Акту обследования

ОСИ к паспорту доступности

от « » 2021г.

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

***МБУ ДО «СЮН»,***

***309850, Белгородская область, г. Алексеевка, ул. Ремесленников, 6А***

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения  и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | есть | 5 | 6 | -не выделены специальные места для инвалидов на креслах-колясках, инвалидов с нарушениями зрения и слуха;  - при проведении мероприятий не организовано донесение информации в доступной форме людям с нарушениями восприятия;  - не организован доступ инвалидов на креслах-колясках для оказания услуг | Все | - выделить специально оборудованные места с возможностью усиления звука и дублированием звуковой и визуальной информацией (организация сурдоперевода);  - организовать ситуационную помощь в виде сопровождения персонала; | Орг |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | нет | - | - |  |  |  |  |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет | - | - |  |  |  |  |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | нет | - | - |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  | организовать ситуационную помощь в виде сопровождения персонала | Орг |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | Состояние доступности  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации  по адаптации  (вид работы)  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Кабинетная форма | ДУ-В |  | 6 | Организационные мероприятия |

Приложение 5

к Акту обследования

ОСИ к паспорту доступности

от « » 2021г.

**I Результаты обследования:**

**5. Санитарно-гигиенических помещений**

***МБУ ДО «СЮН»,***

***309850, Белгородская область, г. Алексеевка, ул. Ремесленников, 6А***

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения  и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/ нет | № на  плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть | 6 | 7 | - в помещении имеется  санитарно-гигиенические помещения;  - отсутствие кнопки вызова персонала | Все | - необходимо обустроить универсальные туалетные кабины и раковины;  - установить кнопку вызова персонала | ТР,  ТСР |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната | нет |  |  |  |  |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | нет |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  | - отсутствие  санитарно-гигиенических помещений для МГН;  - отсутствие кнопки вызова персонала |  | - необходимо обустроить санитарно-гигиенических помещений для МГН;  - установить кнопку вызова персонала | ТР |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | Состояние доступности  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации  по адаптации  (вид работы)  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Санитарно-гигиенические помещения | ВНД-В |  | 7 | текущий ремонт |

Приложение 6

к Акту обследования

ОСИ к паспорту доступности

от « » 2021г.

**I Результаты обследования:**

**6. Системы информации (и связи) на объекте**

***МБУ ДО «СЮН»,***

***309850, Белгородская область, г. Алексеевка, ул. Ремесленников, 6А***

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения  и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | есть | 7 | 8,9 |  |  | Организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта (см. рекомендации к Приложениям 1-5) | ТСР |
| 6.2 | Акустические средства | нет | Отсутствие акустической системы информирования и оповещения об опасности | г |
| 6.3 | Тактильные средства | нет | Отсутствие дублирования информации тактильными средствами | с |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  | Нарушены требования непрерывности информации, своевременного ориентирования и однозначного опознания объектов и мест посещения | Все |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | Состояние доступности  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации  по адаптации  (вид работы)  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Система информации (и связи) на объекте | ВНД-В | - | 8 | индивидуальное решение с ТСР |

**Фото 1. Прилегающая территория.**



**Фото 2. Прилегающая территория**.



**Фото 3. Вход в здание**





**Фото 4. Пути движения внутри здания**

**Фото 4. Пути движения внутри здания**



**Фото 6. Зона оказания услуг (кабинетная форма)**

**Фото 7. Санитарно-гигиенические помещения**



**Фото 8. Система информации на объекте**

**Фото 9. Система информации на объекте**